Klemme
Weidmüller
1148100000
4 er Block
und stecker 1281960000
verbinder in kabeldose
wago 221-412 für zwei kabel (green 221-422)
wago 221-613 für drei kabel (green 221-623)
in der Abzweigdose: pendant zu Wago 211
jlcpcb klemmenblock
DB142R-5.08-12P
KF237-5.08-4P gute winkel, lager,
DB141V-2.54-3P-GN klein, elegant, leiter von oben rein,
distrelec 148-40-966 super, wahl
box ENN05007 super
Box an Decke
ENN05007
24V
steuerung_dezentral
FARBEN
Widerstand 4k7 auf 3.3V
rel_p
Wände sonst: RAL9016.
(nicht RAL 9010, gräulich)
Klemmen:
485_0V
485_24V
485_A
485_B
rel_p
rel_n
DS_0V
DS_3V3
DS_unten
DS_0V
DS_3V3
DS_mitte
DS_0V
DS_3V3
DS_oben
GPIO
3.3V
jlxpcb hat basic für 485
SP485EEN-L/TR für 5V
 SP3485EN-L/TR für 3.3V
B5819W SL
Watchdog: Nach 5 Minuten ohne Befehl_ Relais auf.
Wand Farbe orange: LC43.22
Wand Farbe orange: LC43.17
rel_n
Klemmenblock
WAGO 236-416
selber bestuecken
led grün
vom up aus
kommunikation?
GPIO
AO3400A
C20917
10k
LED weiss
GPIO
Installiert: jeweils 2
3V3
4k7
485_24V
24V
5.3V
GPIO
led rot: power 5V
5V
B5819W SL
oder jlcpcb klemmenblock
KF237-5.08-4P
gute winkel, lager,
56k
B5819W SL
Raspberry pi pico
S
L
steuerung_dezentral
XRCD54-220M
S...
SR halogen
16 unterstationen
3 temp
1 relais pumpe
16x
steuerung_zentral
R
TV
D
E
Multiplexer MAX7312AWG
oder PI4IOE5V6408ZTAEX
auf Eingaenge Enable
Damit kann einer selektiert werden.
zentral
4 mal für oekofen
1 mal pumpe
1 mal ventil
2 mal reserve
Raspberry pi zero
Leiterplatte:
4 mal 12er Steckblock, jeweils gerade für ein Kabel zu einem Haus. Damit hat es bei der 1. Etappe gerade ein AB übrig als Reserve.
Klemme
Weidmüller
1146940000
12 er Block
und stecker
1943680000
selber loeten
RS485 zu
16 mal haus
1 mal pumpe
1 mal oekofen
rel_24V
pumpe
3 temp
rel_p
Plättli gelb Richner
D 0.1 m über Tisch
rel_n
oekofen
3 temperaturen
485_B
485_A
485_0V
485_24V
NC
NC
485_A_R
485_B_R
485_A_S
485_B_S
485_A_T
485_B_T
485_A_U
485_B_U
74HC595D
4x
data
data in
AO3400A
C20917
10k
clock, pos flanke
oekofen
3 temperaturen
3V3
data out
take bei pos flanke
Legende Strom
S: Schalter mit Steckdose
SR: Schalter Regler
L: Lampe Anschluss
DB: Bodendose
D: Steckdose 3x
E: Dose Ethernet
R: Leerrohr 25
Schlaufdose neben anderen Dosen,
zu Technikraum
GND
aussentemp?
Wand oberhalb 0.97 m Höhe:
Farbe gelb: LC43.20
inspiriert von https://docs.m5stack.com/en/atom/atomic485
manuell
D 0.1 m über o
DB
D 0.1 m über Tisch
sw_auto2
rel_24V
modus: manuell, automatik
strom 24V weg von relais
→ alle relais öffnen
→ pumpe zentral läuft
→ regelventil voll auf
→ unterstationen welche wärme brauchen machen ihr ventil auf
modus: automatik : strom 24V auf automatik
sw_auto1
24V
18k
automatik
led grün „automatik“
GPIO
3k3
100k
..
0V
24V
sw_auto1
sw_auto2
relais...
File	20231117c_entwurf
gnd
gnd
        Halogen, Kabel frei.
        Selbstmontage
Halogen, Kabel frei.
Selbstmontage