## Sheet1
now	time	VERSION	AMBIENT_TEMP_C	PLANT_MODE	FA_COUNT	PU_COUNT	ERROR_1	ERROR_2	ERROR_3	ERROR_4	ERROR_5	EXTERNAL_CASCADE_CONTR	CASCADE_SET_C	CASCADE_ON_TEMP_C	CASCADE_OFF_TEMP_C	FA1_MODE	FA1_TEMP_C	FA1_TEMP_SET_C	FA1_MODULATION_PERCENT	FA1_STATE	FA1_REGEL_TEMP_C	FA1_OFF_TEMP_C	FA1_UW_TEMP_ON_C	FA1_UW_POSTRUN_MIN	FA1_UW_REG_RANGE_C	FA1_UW_MIN_RPM_PERCENT	FA1_RUNTIME_H	FA1_STARTS	FA1_TYPE_kW	FA1_POWER	FA1_ENERGY_HOLD	FA1_MAINTENANCE	FA2_MODE	FA2_TEMP_C	FA2_TEMP_SET_C	FA2_MODULATION_PERCENT	FA2_STATE		FA2_REGEL_TEMP_C	FA2_OFF_TEMP_C	FA2_UW_TEMP_ON_C	FA2_UW_POSTRUN_MIN	FA2_UW_REG_RANGE_C	FA2_UW_MIN_RPM_PERCENT	FA2_RUNTIME_H	FA2_STARTS	FA2_TYPE_kW	FA2_POWER	FA2_ENERGY_HOLD	FA2_MAINTENANCE	PU1_TPO_IST_C	PU1_TPM_IST_C	PU1_MINTEMP_ON_C	PU1_MINTEMP_OFF_C	PU1_PUMPTEMP_C	PU1_HYSTERESIS_C	PU1_POSTRUN_MIN
1728499751	2024-10-09_20-49-10	1	19	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.6	1	33.7	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.6	65	65	20	3	15
1728499811	2024-10-09_20-50-10	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.7	1	33.6	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.6	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.7	65	65	20	3	15
1728499871	2024-10-09_20-51-10	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.7	1	33.6	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.7	65	65	20	3	15
1728499931	2024-10-09_20-52-11	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.7	1	33.6	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.7	65	65	20	3	15
1728499991	2024-10-09_20-53-11	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.8	1	33.6	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.6	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.8	65	65	20	3	15
1728500051	2024-10-09_20-54-11	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.8	1	33.6	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.7	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.8	65	65	20	3	15
1728500112	2024-10-09_20-55-11	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.8	1	33.6	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.8	65	65	20	3	15
1728500172	2024-10-09_20-56-11	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.8	1	33.6	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.1	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.8	65	65	20	3	15
1728500232	2024-10-09_20-57-11	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.5	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.9	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728500292	2024-10-09_20-58-12	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.5	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.3	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728500352	2024-10-09_20-59-12	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.8	1	33.5	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.8	69.3	34	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.8	65	65	20	3	15
1728500412	2024-10-09_21-00-12	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.8	1	33.5	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.8	65	65	20	3	15
1728500473	2024-10-09_21-01-12	1	18.9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.5	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.7	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728500534	2024-10-09_21-02-13	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.5	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.7	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728500594	2024-10-09_21-03-13	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.5	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.7	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728500654	2024-10-09_21-04-13	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.4	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.6	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728500714	2024-10-09_21-05-14	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.4	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728500774	2024-10-09_21-06-14	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.8	1	33.4	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.8	65	65	20	3	15
1728500834	2024-10-09_21-07-14	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.8	1	33.4	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.4	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.8	65	65	20	3	15
1728500895	2024-10-09_21-08-14	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.4	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.1	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728500955	2024-10-09_21-09-14	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.4	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501015	2024-10-09_21-10-14	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.4	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.8	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501075	2024-10-09_21-11-15	1	18.8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.3	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501135	2024-10-09_21-12-15	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.7	42.9	1	33.3	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.7	42.9	65	65	20	3	15
1728501195	2024-10-09_21-13-15	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.3	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.3	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501256	2024-10-09_21-14-15	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.3	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.3	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501316	2024-10-09_21-15-15	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.3	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501376	2024-10-09_21-16-15	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.3	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501436	2024-10-09_21-17-16	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.3	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501496	2024-10-09_21-18-16	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.2	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501556	2024-10-09_21-19-16	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.2	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501617	2024-10-09_21-20-16	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.2	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.1	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501677	2024-10-09_21-21-16	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.2	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501737	2024-10-09_21-22-16	1	18.7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.2	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.3	8	0	5	RUN_ON_TIME	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501797	2024-10-09_21-23-17	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.6	42.9	1	33.2	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.1	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.6	42.9	65	65	20	3	15
1728501857	2024-10-09_21-24-17	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33.2	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728501917	2024-10-09_21-25-17	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728501978	2024-10-09_21-26-17	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502039	2024-10-09_21-27-18	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502099	2024-10-09_21-28-18	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502159	2024-10-09_21-29-18	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502219	2024-10-09_21-30-19	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502279	2024-10-09_21-31-19	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.1	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502339	2024-10-09_21-32-19	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502400	2024-10-09_21-33-19	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502460	2024-10-09_21-34-19	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502520	2024-10-09_21-35-19	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.2	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502580	2024-10-09_21-36-20	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.3	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15
1728502640	2024-10-09_21-37-20	1	18.6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.5	42.9	1	33	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.3	8	0	99	OFF99	69.3	95	76	30	10	10	122	34	33356	36	0	0	73.5	42.9	65	65	20	3	15

Oekofen Touch Display: “Saugzeit 2”

1728551479	2024-10-10_11-11-19	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46.5	1	29.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.7	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46.5	65	65	20	3	15
1728551480	2024-10-10_11-11-19	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46.5	1	29.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.7	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46.5	65	65	20	3	15
1728551541	2024-10-10_11-12-20	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46.2	1	29.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.4	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46.2	65	65	20	3	15
1728551601	2024-10-10_11-13-20	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46.8	1	29.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	69.3	34	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46.8	65	65	20	3	15
1728551661	2024-10-10_11-14-20	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46.7	1	29.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46.7	65	65	20	3	15
1728551721	2024-10-10_11-15-21	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46	1	29	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.7	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46	65	65	20	3	15
1728551781	2024-10-10_11-16-21	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.9	46.4	1	29	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.9	69.3	0	1	START	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.9	46.4	65	65	20	3	15
1728551841	2024-10-10_11-17-21	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46.7	1	29	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.1	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46.7	65	65	20	3	15
1728551902	2024-10-10_11-18-21	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	46.2	1	29	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	76.9	69.3	34	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	46.2	65	65	20	3	15
1728551962	2024-10-10_11-19-21	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	42.4	1	29	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.1	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	42.4	65	65	20	3	15
1728552022	2024-10-10_11-20-21	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	73.8	40.7	1	29	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	101	66	33356	36	100	0	1	77.6	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	125	35	33356	36	0	0	73.8	40.7	65	65	20	3	15

Oekofen Touch Display: “Reinigung / Befüllung”

1728552483	2024-10-10_11-28-03	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	43.9	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.6	69.3	34	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	43.9	65	65	20	3	15
1728552484	2024-10-10_11-28-03	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	43.9	1	24.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.6	69.3	34	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	43.9	65	65	20	3	15
1728552544	2024-10-10_11-29-04	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.1	44	1	24.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.3	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.1	44	65	65	20	3	15
1728552605	2024-10-10_11-30-04	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.1	1	24.1	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.6	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.1	65	65	20	3	15
1728552665	2024-10-10_11-31-04	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.1	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	77.4	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.1	65	65	20	3	15
1728552725	2024-10-10_11-32-04	1	15.2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.3	44.1	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	78.3	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.3	44.1	65	65	20	3	15
1728552785	2024-10-10_11-33-05	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.2	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	77.7	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.2	65	65	20	3	15
1728552845	2024-10-10_11-34-05	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.2	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.7	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.2	65	65	20	3	15
1728552905	2024-10-10_11-35-05	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.2	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.3	8	0	7	SUCTION	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.2	65	65	20	3	15
1728552966	2024-10-10_11-36-05	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.2	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.3	69.3	34	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.2	65	65	20	3	15
1728553026	2024-10-10_11-37-05	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.2	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.5	69.3	34	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.2	65	65	20	3	15
1728553086	2024-10-10_11-38-05	1	15.3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	8	76.2	44.2	1	24	8	0	99	69.3	95	76	30	10	10	100	26	33356	36	100	0	1	76.8	69.3	30	4	HEATING_FULL_POWER	69.3	95	76	30	10	10	112	17	33356	36	0	0	76.2	44.2	65	65	20	3	15