Heizung Hydraulik Puent
ein Haus
(vereinfacht, nicht alle Elemente)
Heizzentrale
Speicher zentral
Mischventil EV025R3+BAC DN25
Tfv
Tbv
Fernleitung Vorlauf
TPO X7
Tsz4
T2
Warmwasser
Bodenheizung
X12
Tsz3
Tbv2
Tbv1
Taco
Setter
1.25 m3
Kaltwasser
X17
Tsz2
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
Tbr
TPM X8
Tsz1
Fernleitung Rücklauf
Tfr
Heizung Hydraulik Bochs
ein Haus
(vereinfacht, nicht alle Elemente)
Heizzentrale
Speicher zentral B
Speicher zentral A
Tbv
Mischventil EV020R3+BAC DN20
Tfv
Fernleitung Vorlauf
TPO X7
Tsz4
T2
Warmwasser
Bodenheizung
X17
Tsz2
Tbv2
Tbv1
Taco
Setter
1.25 m3
1.25 m3
Kaltwasser
X12
Tsz3
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
Tbr
X16
TPM X8
Tsz1
Fernleitung Rücklauf
Tfr
File	20241027a_hydraulik_puent_bochs
Autor	Peter Märki
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser
Brenner 1
Brenner 2
Brenner 1
Brenner 2