Kaskade verstehen
TPO einschalten
76=60+16
Abschaltüberhöhung 1
TPO_ein_A_C
72=60+12
Abschaltüberhöhung 2
TPO_ein_B_C
Kaskadenbasis
60
Speicher voll
Aus ist stärker als ein. Bleibt aus.
TPM ausschalten
TPM_aus_A_C
Abschaltüberhöhung 1
76=60+16
TPM_aus_B_C
72=60+12
Abschaltüberhöhung 2
Kaskadenbasis
60
100
30
100
30
100
30
Brenner_A
Brenner Start 1
100
100
30
100
30
Brenner_B
Brenner Start 2
In Forum gelesen: Temperaturen für TPO und TPM werden häufig gleich hoch gewählt.
Falls Wasser vom Kessel nicht genügend warm: 100% Modulation, dann ausschalten wegen TPM. Sieht komisch aus.
Oekofens Namensgebung ist verwirrlich: daher Peter: Startnummer 1 wird zu A, Startnummer 2 wird zu B.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/140936/Einstellungen-Oekofen-Pelletskessel
„ Die Sollwerte sind i.d.R. identisch. Bei gut funktionierender Schichtung sollte aber TPO eine deutlich hoehere Temperatur als TPM messen. „
Im Manual vom Touch sind im Diagramm die Sollwerte ohne weitere Infos einfach einmal identisch dargestellt.
File	20240802a_kaskade_verstehen_zeitverlauf
Autor	Peter Märki
hier noch Sperrzeit ?
Modulation kleiner 100%
Modulation 100%
warum nicht wieder Sperrzeit?