## Tabelle1
Wasservolumen zu Haus					Für Software
			Leitungvolumen
		nur VL		Angaben Peter Schär
Puent				nur FL-VL (50% von Volumen)		100% Volumen
	Haus	zu Haus	ohne Heizraum	mit Heizraum Ust.	und Wärmetauscher	Total VL und RL	Leitungvolumen	Kommentar
			L	L	L		m³
				0.55	4.39

	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	Heizzentrale	Siedlung	Haus	Haus
	1	0	9.6	10.2	14.5	29.1	0.0096			Nr	Adresse
	2	1	6.9	7.5	11.8	23.7	0.0069
	3	2	17.2	17.8	22.1	44.3	0.0172		Pünterswis	1	Waffenplatstrasse	14
	4	3	10.7	11.3	15.6	31.3	0.0107		Pünterswis	2	Waffenplatstrasse	16
				Pünterswis	3	Waffenplatstrasse	18
	7	4	32.0	32.6	36.9	73.9	0.032	Fernleitung im Boden DN25 50m?	Pünterswis	4	Waffenplatstrasse	20
	6	7	4.6	5.1	9.5	19.1	0.0046		Pünterswis	5	Waffenplatstrasse	22
	5	6	4.4	5.0	9.3	18.7	0.0044		Pünterswis	6	Waffenplatstrasse	24
				Pünterswis	7	Waffenplatstrasse	26
	11	4	37.7	38.3	42.6	85.3	0.0377	Fernleitung im Boden DN32 70m?	Pünterswis	8	Zelglistrasse	40
	10	11	7.3	7.9	12.2	24.5	0.0073		Pünterswis	9	Zelglistrasse	42
	9	10	4.9	5.5	9.8	19.7	0.0049		Pünterswis	10	Zelglistrasse	44
	8	9	4.4	5.0	9.3	18.7	0.0044		Pünterswis	11	Zelglistrasse	46
				0.0			Pünterswis	12	Zelglistrasse	47
	15	11	25.0	25.6	29.9	59.9	0.025	Fernleitung im Boden DN25 50m?	Pünterswis	13	Zelglistrasse	49
	14	15	6.3	6.9	11.2	22.5	0.0063		Pünterswis	14	Zelglistrasse	51
	13	14	6.6	7.1	11.5	23.1	0.0066		Pünterswis	15	Zelglistrasse	53
	12	13	4.4	5.0	9.3	18.7	0.0044		Bochslen	16	Zelglistrasse	32
				Bochslen	17	Zelglistrasse	34
Bochs	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	Heizzentrale	Bochslen	18	Zelglistrasse	36
	20	0	8.9	9.5	13.8	27.7	0.0089		Bochslen	19	Zelglistrasse	38
	21	20	12.1	12.7	17.0	34.1	0.0121		Bochslen	20	Zelglistrasse	33
	22	21	8.1	8.7	13.0	26.1	0.0081		Bochslen	21	Zelglistrasse	35
				Bochslen	22	Zelglistrasse	37
	23	22	10.2	10.8	15.1	30.3	0.0102	Fernleitung im Boden	Bochslen	23	Zelglistrasse	39
	24	23	6.2	6.8	11.1	22.3	0.0062		Bochslen	24	Zelglistrasse	41
	25	24	4.9	5.5	9.8	19.7	0.0049		Bochslen	25	Zelglistrasse	43
	26	25	4.0	4.6	8.9	17.9	0.004		Bochslen	26	Zelglistrasse	45

	19	22	28.8	29.4	33.7	67.5	0.0288	Fernleitung im Boden
	18	19	6.7	7.3	11.6	23.3	0.0067
	17	18	5.2	5.8	10.1	20.3	0.0052
	16	17	4.0	4.6	8.9	17.9	0.004

	22	Gemeinsch.H.	20.8	20.8	20.8	41.6

	Am weitesten weg ist Zelglistrasse 47

		TOTAL	m³				0.1244	ist das maximale Volumen von Haus 12