Heizung Hydraulik Pünterswis
ein Haus
(vereinfacht, nicht alle Elemente)
Heizzentrale
Pufferspeicher
Mischventil EV025R3+BAC DN25
Tfv
Tbv1
Tbv2
Fernleitung Vorlauf
Tbv
TPO X7
T2
Warmwasser
Tkr
Tsz4
Bodenheizung
X12
Tsz3
X16
Taco
Setter
TPM X8
Kaltwasser
Tsz2
Diese Sensorpositionen gelten. (Oekofen- Unterlagen weichen ab).
X17
Tsz1
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
A
Fernleitung Rücklauf
Tfr
(Kompressor und weitere Details nicht dargestellt)
File	20240916a_hydraulik_puent_bochs
Autor	Peter Märki
Heizung Hydraulik Bochslen
ein Haus
(vereinfacht, nicht alle Elemente)
Heizzentrale
Pufferspeicher A
Pufferspeicher B
Mischventil EV020R3+BAC DN20
Tbv2
Tbv1
Tfv
Tbv
Fernleitung Vorlauf
TPO X7
T2
Warmwasser
Tkr
Tsz4
Bodenheizung
X17
Tsz2
Taco
Setter
X12
TPM X8
Kaltwasser
Tsz3
Diese Sensorpositionen gelten. (Oekofen- Unterlagen weichen ab).
X16
Tsz1
Jenny Speicher 0.69 m³
(davon 0.12 m³ Boiler)
T1
(Kompressor und weitere Details nicht dargestellt)
Fernleitung Rücklauf
Tfr
File	20240916a_hydraulik_puent_bochs
Autor	Peter Märki
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser
v
M
Wärmezähler
weitere Häuser