## Tabelle1
Modbus Adressen					ON	0 / 1
Siedlung	Adresse		Hausreihe	Modbus	Modbus / Bin
puent	Waffenplatzstr.	14	D	101	01100101	1
puent	Waffenplatzstr.	16	D	102	01100110	2
puent	Waffenplatzstr.	18	D	103	01100111	3
puent	Waffenplatzstr.	20	D	104	01101000	4
puent	Waffenplatzstr.	22	E	105	01101001	5
puent	Waffenplatzstr.	24	E	106	01101010	6
puent	Waffenplatzstr.	26	E	107	01101011	7
puent	Zelglistrasse	40	F	108	01101100	8
puent	Zelglistrasse	42	F	109	01101101	9
puent	Zelglistrasse	44	F	110	01101110	10
puent	Zelglistrasse	46	F	111	01101111	11
puent	Zelglistrasse	47	G	112	01110000	12
puent	Zelglistrasse	49	G	113	01110001	13
puent	Zelglistrasse	51	G	114	01110010	14
puent	Zelglistrasse	53	G	115	01110011	15
bochs	Zelglistrasse	32	D	116	01110100	16
bochs	Zelglistrasse	34	D	117	01110101	17
bochs	Zelglistrasse	36	D	118	01110110	18
bochs	Zelglistrasse	38	D	119	01110111	19
bochs	Zelglistrasse	33	E	120	01111000	20
bochs	Zelglistrasse	35	E	121	01111001	21
bochs	Zelglistrasse	37	E	122	01111010	22
bochs	Zelglistrasse	39	F	123	01111011	23
bochs	Zelglistrasse	41	F	124	01111100	24
bochs	Zelglistrasse	43	F	125	01111101	25
bochs	Zelglistrasse	45	F	126	01111110	26

Heizzentrale
modbus_relais zentrale				1
Analog OUT, Mischventil				2
Mischventil Belimo				3
pcb_dezentral Temp.				10	00001010
pcb_dezentral Temp.				11	00001011
pcb_dezentral Temp.				12	00001100
pcb_dezentral Temp.				13	00001101