Haus 13 Solarwaerme
FARBEN
Wände sonst: RAL9016.
(nicht RAL 9010, gräulich)
Haus 13 (Zelglistrasse 49) hat eine Solaranlage. Die Wärme der Solaranlage soll im Sommer bei Überschuss in das Fernwärmenetz abgegeben werden können.
Spezial: Die zentrale Pumpe läuft, Mischventil voll zu, der untere Teil (unter 0.71) der beteiligten Speicher wird durchmischt.
Haus 1, 2, 3, 4, 15, 14 sind als Teilnehmer geeignet da diese Leitungen sowieso warm werden.
Bei langem Betrieb wird der untere Teil der beteiligten Speicher homogen warm sein.
Regulär Ladebetrieb: Haus 13, bei heisser als 75C, wird mit „geladen“ und verliert dadurch Wärme.
Wand Farbe orange: LC43.22
Wand Farbe orange: LC43.17
Zentralspeicher
mischventil
Haus 13
Haus 14
Haus 15
Pumpe
Tfv
Fernleitung
T2
0.71
0.71
0.71
0.0
0.0
0.0
S
L
T1
S...
SR halogen
Tfr
R
TV
D
E
Plättli gelb Richner
D 0.1 m über Tisch
Haus 13
Haus 14
Legende Strom
S: Schalter mit Steckdose
SR: Schalter Regler
L: Lampe Anschluss
DB: Bodendose
D: Steckdose 3x
E: Dose Ethernet
R: Leerrohr 25
Schlaufdose neben anderen Dosen,
zu Technikraum
Haus 15
Wand oberhalb 0.97 m Höhe:
Farbe gelb: LC43.20
D 0.1 m über o
DB
D 0.1 m über Tisch
File 20240707a_haus_13_solarwaermeeinspeisung
        Halogen, Kabel frei.
        Selbstmontage
Halogen, Kabel frei.
Selbstmontage
Brenner 1
Brenner 2
Wärmezähler Regelventil
EV02xR3+BAC
v
M
M
M
Haus 4
Haus 3
Haus 2
Haus 1