Zentralspeicher
FARBEN
Wände sonst: RAL9016.
(nicht RAL 9010, gräulich)
Puenterswis
mischventil
Pumpe
Wand Farbe orange: LC43.22
Tbv
Tfv
Wand Farbe orange: LC43.17
T2
Tsz4, TPO
24V
Tbv2
Tbv1
steuerung_
zentral
Tsz3
modbus
modbus
Tsz2, TPM
Tsz1
Tkr
T1
Tfr
S
L
Bochslen
mischventil
Pumpe
Tbv
Tfv
S...
SR halogen
T2
R
TV
D
E
Tsz4, TPO
Tbv2
Tbv1
Plättli gelb Richner
D 0.1 m über Tisch
Tsz3
Tsz2, TPM
Tsz1
Tkr
T1
Legende Strom
S: Schalter mit Steckdose
SR: Schalter Regler
L: Lampe Anschluss
DB: Bodendose
D: Steckdose 3x
E: Dose Ethernet
R: Leerrohr 25
Schlaufdose neben anderen Dosen,
zu Technikraum
Tfr
Wand oberhalb 0.97 m Höhe:
Farbe gelb: LC43.20
D 0.1 m über o
DB
D 0.1 m über Tisch
File	20240623b_entwurf_speicher
        Halogen, Kabel frei.
        Selbstmontage
Halogen, Kabel frei.
Selbstmontage
Brenner 1
Brenner 2
Wärmezähler Regelventil
EV02xR3+BAC
v
Brenner 1
Brenner 2
Wärmezähler Regelventil
EV02xR3+BAC
v